## file_params
filename | stimulus | start | genotype | amph | sample_rate | release | vmax | km | pulses | pulse_freq | bin_size | electrode_distance | dead_space_distance | diffusion_coefficient | convert_current | calibration_current | calibration_concentration | fit_region | base_tolerance | plot_duration_sec | estimate | comment
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 1 | 105 | wt | 0 | 100 | 2.2 | 4.8 | 6.5 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.3 | 20 | ms
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 2 | 1303 | wt | 0 | 100 | 2 | 4.8 | 5.5 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.05 | 20 | ms
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 3 | 2503 | wt | 0 | 100 | 2 | 4.8 | 5.5 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.05 | 20 | ms
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 4 | 3706 | wt | 1 | 100 | 3.5 | 4.8 | 6.5 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.05 | 20 | ms
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 5 | 4903 | wt | 1 | 100 | 6.8 | 4.8 | 17 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.5 | 40 | ms
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 6 | 6101 | wt | 1 | 100 | 7.5 | 4.8 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.5 | 60 | ms
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 7 | 7303 | wt | 1 | 100 | 7 | 4.8 | 32 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.5 | 60 | ms | Maha's estimates to here.
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 8 | 8501 | wt | 1 | 100 | 6.8 | 4.8 | 34 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.5 | 40 | jj | Jai's estimates.
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 9 | 9701 | wt | 1 | 100 | 6.5 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.5 | 40 | jj
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 10 | 10901 | wt | 1 | 100 | 6.2 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.5 | 20 | jj
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 11 | 12101 | wt | 1 | 100 | 6 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.5 | 20 | jj
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 12 | 13301 | wt | 1 | 100 | 5.8 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.5 | 20 | jj
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 13 | 14501 | wt | 1 | 100 | 5.6 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.5 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 14 | 15699 | wt | 1 | 100 | 5.2 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.5 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_1.csv | 15 | 16901 | wt | 1 | 100 | 4.6 | 4.8 | 31 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.5 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 1 | 103 | wt | 1 | 100 | 4.8 | 4.8 | 37 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 2 | 1303 | wt | 1 | 100 | 4.6 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 3 | 2503 | wt | 1 | 100 | 4.4 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 4 | 3705 | wt | 1 | 100 | 4.4 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 40 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 5 | 4904 | wt | 1 | 100 | 3.9 | 4.8 | 32 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 6 | 6104 | wt | 1 | 100 | 4 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 7 | 7302 | wt | 1 | 100 | 3.8 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 8 | 8500 | wt | 1 | 100 | 3.9 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 9 | 9700 | wt | 1 | 100 | 4 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 10 | 10904 | wt | 1 | 100 | 3.8 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 40 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 11 | 12100 | wt | 1 | 100 | 3.6 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 12 | 13299 | wt | 1 | 100 | 3.6 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 40 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 13 | 14499 | wt | 1 | 100 | 3.5 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 14 | 15699 | wt | 1 | 100 | 3.3 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
180920_10mg-kgAMPH_2.csv | 15 | 16895 | wt | 1 | 100 | 3.2 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 5100 | 5 | fall | 0.1 | 50 | jj
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 1 | 104 | ko | 0 | 100 | 1.8 | 4.8 | 4 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 20 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 2 | 1304 | ko | 0 | 100 | 1.8 | 4.8 | 3.8 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.2 | 20 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 3 | 2504 | ko | 0 | 100 | 1.7 | 4.8 | 3 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 20 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 4 | 3704 | ko | 1 | 100 | 2.1 | 4.8 | 2.3 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 15 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 5 | 4904 | ko | 1 | 100 | 3.2 | 4.8 | 2.5 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 10 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 6 | 6104 | ko | 1 | 100 | 5 | 4.8 | 5 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 20 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 7 | 7301 | ko | 1 | 100 | 5.2 | 2.8 | 9 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.2 | 60 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 8 | 8501 | ko | 1 | 100 | 4.5 | 2.8 | 10 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 40 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 9 | 9701 | ko | 1 | 100 | 3.8 | 2 | 8.5 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 40 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 10 | 10900 | ko | 1 | 100 | 3.35 | 2 | 8.9 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 20 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 11 | 12101 | ko | 1 | 100 | 3 | 2 | 9.3 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 20 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 12 | 13301 | ko | 1 | 100 | 3 | 2 | 10.8 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 30 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 13 | 14501 | ko | 1 | 100 | 2.8 | 2 | 10 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 30 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 14 | 15701 | ko | 1 | 100 | 2.7 | 2 | 10 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 30 | ms
190205_a-synKO_AMPH1.csv | 15 | 16900 | ko | 1 | 100 | 2.5 | 2 | 11 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 11000 | 5 | fall | 0.1 | 30 | ms
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 1 | 103 | ko | 1 | 100 | 3.2 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 2 | 1305 | ko | 1 | 100 | 3.3 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 100 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 3 | 2505 | ko | 1 | 100 | 3.2 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 50 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 4 | 3705 | ko | 1 | 100 | 2.9 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 5 | 4903 | ko | 1 | 100 | 2.9 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 6 | 6103 | ko | 1 | 100 | 2.6 | 4.8 | 33 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 7 | 7301 | ko | 1 | 100 | 2.7 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 100 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 8 | 8503 | ko | 1 | 100 | 3 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 9 | 9703 | ko | 1 | 100 | 2.85 | 4.8 | 33 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 10 | 10901 | ko | 1 | 100 | 3.05 | 4.8 | 36 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 11 | 12101 | ko | 1 | 100 | 3 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 12 | 13303 | ko | 1 | 100 | 3 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj | Where you start makes a difference on the release.
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 13 | 14500 | ko | 1 | 100 | 3.1 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 14 | 15701 | ko | 1 | 100 | 3 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
190205_a-synKO_AMPH2.csv | 15 | 16899 | ko | 1 | 100 | 3 | 4.8 | 35 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.1 | 30 | jj
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 1 | 100 | wt | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 2 | 1300 | wt | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 3 | 2500 | wt | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 4 | 3700 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 5 | 4900 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 6 | 6100 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 7 | 7300 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 8 | 8500 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 9 | 9700 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 10 | 10900 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 11 | 12100 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 12 | 13300 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 13 | 14500 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 14 | 15700 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-1.csv | 15 | 16900 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 1 | 100 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 2 | 1300 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 3 | 2500 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 4 | 3700 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 5 | 4900 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 6 | 6100 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 7 | 7300 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 8 | 8500 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 9 | 9700 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 10 | 10900 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 11 | 12100 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 12 | 13300 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 13 | 14500 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 14 | 15700 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
180921_10mg-kgAMPH-2.csv | 15 | 16900 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 7000 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 1 | 100 | ko | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 2 | 1300 | ko | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | all | 0.05 | 20 |  | Drop produces false baseline.
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 3 | 2500 | ko | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 4 | 3700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 5 | 4900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 6 | 6100 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 7 | 7300 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 8 | 8500 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 9 | 9700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 10 | 10900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 11 | 12100 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 12 | 13300 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 13 | 14500 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 14 | 15700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_1.csv | 15 | 16900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 1 | 100 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 2 | 1300 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 3 | 2500 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 4 | 3700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 5 | 4900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 6 | 6100 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 7 | 7300 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 8 | 8500 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 9 | 9700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 10 | 10900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 11 | 12100 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 12 | 13300 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 13 | 14500 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 14 | 15700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190205_a-synKO_2_AMPH_2.csv | 15 | 16900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10400 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_1.csv | 1 | 100 | wt | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_1.csv | 2 | 1300 | wt | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_1.csv | 3 | 2500 | wt | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_1.csv | 4 | 3700 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_1.csv | 5 | 4900 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_1.csv | 6 | 6100 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_1.csv | 7 | 7300 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_1.csv | 8 | 8500 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_1.csv | 9 | 9700 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_1.csv | 10 | 10900 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_2.csv | 1 | 100 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_2.csv | 2 | 1300 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_2.csv | 3 | 2500 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_2.csv | 4 | 3700 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_2.csv | 5 | 4900 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_2.csv | 6 | 6100 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_2.csv | 7 | 7300 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_2.csv | 8 | 8500 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_2.csv | 9 | 9700 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_2.csv | 10 | 10900 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_3.csv | 1 | 100 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_3.csv | 2 | 1300 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_3.csv | 3 | 2500 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_3.csv | 4 | 3700 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_3.csv | 5 | 4900 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190409_10mg-kg AMPH_3.csv | 6 | 6100 | wt | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 10900 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 1 | 100 | ko | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20 |  | KO, despite the filename.
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 2 | 1300 | ko | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 3 | 2500 | ko | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 4 | 3700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 5 | 4900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 6 | 6100 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 7 | 7300 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 8 | 8500 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 9 | 9700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 10 | 10900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 11 | 12100 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 12 | 13300 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 13 | 14500 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 14 | 15700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190404_10mg-kgAMPH_1.csv | 15 | 16900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 8500 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 1 | 100 | ko | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 2 | 1300 | ko | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 3 | 2500 | ko | 0 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 4 | 3700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 5 | 4900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 6 | 6100 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 7 | 7300 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 8 | 8500 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 9 | 9700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 10 | 10900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 11 | 12100 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 12 | 13300 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 13 | 14500 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 14 | 15700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_1.csv | 15 | 16900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 1 | 100 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 2 | 1300 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 3 | 2500 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 4 | 3700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 5 | 4900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 6 | 6100 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 7 | 7300 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 8 | 8500 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 9 | 9700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 10 | 10900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 11 | 12100 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 12 | 13300 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 13 | 14500 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 14 | 15700 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20
190521_a-synKO_10mg-kg AMPH_2.csv | 15 | 16900 | ko | 1 | 100 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 30 | 50 | 2 | 1000 | 4 | 2.7e-06 | TRUE | 6800 | 5 | fall | 0.05 | 20

## Sheet1
time | Release |  | Transporter Affinity
2 | 2.2 | 6.5 | 1.5385
4 | 2 | 5.5 | 1.8182
6 | 2 | 5.5 | 1.8182
8 | 3.5 | 6.5 | 1.5385
10 | 6.8 | 17 | 0.58824
12 | 7.5 | 25 | 0.4
14 | 7 | 32 | 0.3125
16 | 6.8 | 34 | 0.29412
18 | 6.5 | 35 | 0.28571
20 | 6.2 | 35 | 0.28571
22 | 6 | 35 | 0.28571
24 | 5.8 | 35 | 0.28571
26 | 5.6 | 35 | 0.28571
28 | 5.2 | 35 | 0.28571
30 | 4.6 | 31 | 0.32258
32 | 4.8 | 37 | 0.27027
34 | 4.6 | 35 | 0.28571
36 | 4.4 | 35 | 0.28571
38 | 4.4 | 35 | 0.28571
40 | 3.9 | 32 | 0.3125
42 | 4 | 35 | 0.28571
44 | 3.8 | 35 | 0.28571
46 | 3.9 | 35 | 0.28571
48 | 4 | 35 | 0.28571
50 | 3.8 | 35 | 0.28571
52 | 3.6 | 35 | 0.28571
54 | 3.6 | 35 | 0.28571
56 | 3.5 | 35 | 0.28571
58 | 3.3 | 35 | 0.28571
60 | 3.2 | 35 | 0.28571